ALLEGATO  AL  CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
di un immobile sito in COMUNE DI CAROVIGNO

(Località  SPECCHIOLLA)
DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA':

RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB Srl

Residence  RIVA MARINA BEACH
DISCIPLINARE TECNICO

Il  fabbricato  oggetto  del  presente  preliminare  di vendita sarà finito e rifinito con i materiali  previ​sti nel presente disciplinare tecnico ritenuti come materiali  di finitura  base  senza alcun onere aggiuntivo  da  parte dell'acquirente  ad  esclusione del solo  contratto  di fornitura dell'energia elettrica e telefonico.
L'immobile oggetto del presente preliminare sarà realizzato secondo la planimetria qui allegata,  nell’intesa che se dovesse differire rispetto a quella proposta dalla Venditrice,  la stessa  rappresenta una variante al progetto approvato. In tal caso dovrà essere verificata la conformità alla normativa edilizio-sanitaria vigente.

Le parti si danno reciprocamente atto che non sarà d'impedimento all’esecuzione del presente preliminare l'eventuale modifica non sostanziale del Progetto Architettonico  sopra richiamato (visionato dal Promettente Acquirente), compreso la struttura architettonica esterna.

Le strutture,  i sistemi di realizzazione, i materiali da impiegare,  gli  im​pianti da realizzare ed ogni altra provvista necessaria per il completa​mento  degli  alloggi  e per la loro agibilità  sono  successivamente  e particolarmente  descritte  e  resteranno fisse ed  invariate  salva  la possibilità di apportare sostituzioni e variazioni proposte  dall'acqui​rente che dovranno essere accettate e concordate con la Società.

    Le operazioni di scelta dei materiali di finitura, che potranno essere personalizzati dal Promettente Acquirente, dovranno essere eseguite all'ultimazione delle opere a rustico, pertanto entro 30 giorni dalla notifica di  ulti​mazione da parte della Società Costruttrice, dovranno essere compilate e controfirmate  dall'acquirente  le schede di scelta  dei  materiali  di finitura  compresi eventuali conguagli per differenza.                    

    Le scelte  effet​tuate oltre tale periodo, potranno non essere  accettate dalla Società a suo insindacabile giudizio, compatibilmente con gli ordini di materiali già evasi.

    Eventuali forniture, pose in opera  o materiali di finitura di maggior  valore, rispetto  a quanto previsto nel presente, saranno contabilizzate dalla Società costruttrice prima dell'esecuzione dei lavori o forniture medesime; gli importi relativi, dovranno essere preventivamente  concordati con la Società Costruttrice ed  il  relativo importo versato alla Società entro 45 giorni  a mezzo Ricevuta Bancaria.

L'acquirente prende atto che eventuali varianti interne richieste dallo stesso che comportino  una diminuzione dei costi di finitura  e  completamento dell'immobile, anche  se  accettate dalla Società, non  danno  luogo  a nessun conguaglio per minor valore dello stesso.
CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE

1)  Realizzazione delle strutture secondo i disegni di progetto, i calcoli  statici  e  le eventuali indicazioni e/o  varianti  dettate  ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
2) Scavi  a sezione ampia e ristretta in terreno di qualsiasi natura e  consi​stenza e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

3) Conglomerato  cementizio magro a q.li  2,00 di cemento tipo "PORTLAND  325" per opere e strutture in fondazione.

4) Conglomerato cementizio con inerte di natura calcarea, confezionato secondo norme di legge di classe non inferiore a Rck 250, dato in opera a  qual​siasi  altezza o profondità per getti destinati a formare  strutture  in elevato  armate come travi, pilastri, solette, pensiline  ecc.  comprese casseformi,  e compresi tutti gli oneri e magisteri necessari nonché  la curata lisciatura delle superfici terminali dei getti stessi.

5) Fornitura  e posa in opera in acciaio ad aderenza migliorata del tipo Fe  B 38k  per  armature di strutture in C.A. di qualsiasi  diametro  compreso l'onere delle sagomature secondo le normative. 

6) Muratura per tompagnature, realizzata con mattoni in C.V. da cm. 20  di spessore, intercapedine riempita di materiale isolante da cm 6, e fodera esterna da cm. 10 in termolaterizio; compreso l'onere per la  forma​zione di mazzette, ponteggi ecc.

7) Muratura  per tramezzi e parapetti in fette di tufo o mattoni da cm. 10  in opera con malta comune di cemento, compresi tutti gli oneri e magisteri.

Muratura di divisione degli appartamenti costituita da doppia fodera di mattoni di C.V. dello spessore di cm 20 con interposizione di membrana fonoassorbente/termoisolante - sp.  cm 5 - (per  l’isolamento acustico e termico degli ambienti)  in lana di roccia con elevate caratteristiche di isolamento acustico e termico, il tutto per uno spessore complessivo di cm 25 circa. 

8) Muratura  retta  per opere in fondazione o in elevato, con conci di  tufo  o mattoni di C.V. in opera con malta e sabbia dello spessore complessivo di cm.30 o 50.

9) Manto  impermeabile, da porre in opera tra le fondazioni e la  muratura  in elevato, costituito da guaina bituminosa prefabbricata, spessore mm.4.

Solai  in C.A. costituiti da travi precompresse ed elementi di  laterizio, compreso il getto in opera del calcestruzzo occorrente per il  completa​mento del solaio adottato nonché la necessaria armatura metallica ed  ogni altro onere.

10) Vespaio  costituito da gettata di pietrame calcareo informe,  assestato  a mano, compresa la regolarizzazione con pietrisco per i pavimenti.

11) Coibentazione/impermeabilizzazione di coperture costituita da:

 - Massetto  di cemento cellulare per cm. 10/15 circa di spessore medio.

 - Guaina bituminosa poliestere del tipo 4 Kg in opera a caldo  con cannello a gas, comprese sovrapposizioni di ca cm.10. 

12) Pavimento  solare  in pietra di Cursi in opera con beverone  di  malta  di calce,  tufina e cemento e sigillature dei giunti con malta  cementizia, compreso ogni altro onere per la stilatura a cemento, tiro, sfrido.

13) Fornitura  e  posa in opera di scarichi pluviali in pvc  rigido   del diametro esterno di cm.10, compresi di bocchettone.

14) Intonaco civile del tipo premiscelato a base di calce e cemento ad alta resistenza meccanica eseguito in opera a regola d'arte a qualsiasi altezza  per superfici piane interne, comprese le impalcature e quanto necessario.

15) Intonaco esterno costituito da intonaco di fondo del tipo premiscelato a base di calce e/o cemento e con rivestimento esterno a base acrilica ad alta resistenza meccanica ed elevato potere idrorepellente e traspirante eseguito come al numero precedente.

16) Dipintura  di muri e volte interni con idonee  pitture al quarzo secondo indicazione della D.L.

17) Pavimentazione  delle  verande  con piastrelle di  KLINKER  o  monocottura  antiscivolo (del tipo e colore a scelta dalla direzione dei  lavori  per motivi di uniformità architettonica), previa impermeabilizzazione del sottofondo con massetto di cemento additivato con componenti impermeabilizzanti.

18) Pavimentazione delle unità immobiliari in ceramica monocottura di prima scelta assoluta e di primaria Ditta, delle dimensioni di 30x30, del colore e tipologia a scelta dell'acquirente tra quelle campionate dalla Società Venditrice.   

Eventuali richieste di pavimentazione in marmo e/o scelte di pavimentazioni più  onerose e che  comportino, comunque, un aumento dei costi, dovranno essere espressamente richieste e preventivamente concordate ed accetta​te dall'acquirente.    Nel  caso  di scelte di materiali di differente costo a listino,  sulla differenza  del prezzo di listino, verrà applicato uno sconto pari al 30% (Trenta  per cento) su qualunque materiale scelto.
19) Pavimentazione delle zone esterne, ove previsto, con piastrelle di grès ceramico o mattoni tipo betonella in massello autobloccanti a scelta della D.L.

20) Rivestimento  delle pareti di bagni, WC e cucine (H=2,40/2,50), con  piastrelle di  ceramica delle dimensioni minime di cm. 20X20, a scelta  dell'acqui​rente  sulla  base delle campionature della Società Costruttrice,  così come  indicato  al prec. art.19 anche per quanto concerne  la  posa,  le scelte con prezzi di listino superiori ecc.

21) Battiscopa  in ceramica dell'altezza di cm.8 ca., posto in  opera  in tutti i vani interni abitabili, ed il resto come al 2 comma dell'art.19.

22) Lastre in pietra di Trani o Apricena , o altre pietre similari, levigata, lucidata, dello  spessore  di  cm.3  per  soglie e imbotte,  compreso  l'onere  del battente o dentino a scuretto riportato e dei gocciolatoi ricavati  ove necessario, posto in opera compresi tutti gli oneri. 
23) Fornitura e posa in opera di infissi per esterni del tipo a battente, o  a vasistas realizzati  in profilati di alluminio a giunto aperto elettrocolorati tipo legno o in  legno lamellare di mogano o pino verniciato  del  colore previsto dal Direttore dei  Lavori,  fornito  di doppi vetri, tapparella esterna in plastica del tipo pesante fornita di motore elettrico per la manovra automatizzata, completi di cerniere,  maniglie, guarnizioni, telai fissi in acciaio zincato,   e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

24) Portoncino  di ingresso del tipo blindato con struttura metallica in acciaio, serratura di sicurezza, rostri di ancoraggio, spioncino, sistema antispiffero, e rivestimento in legno bugnato, ad un battente.  

25) Porte in legno tamburate  per interno ad un'anta, realizzate su disegno della D.L. in  essenze  di legno  campionate prima della posa in opera e complete di  imbotti,  mo​stre, ferramenta, cerniere e verniciatura.      

      Eventuali scelte di modelli o tipi di porte diverse da quelle previste in capitolato, dovranno  essere preventivamente concordate con la Società Costruttrice.
26) Fornitura e posa in opera di cancelli in ferro ad una, due ante o  scorre​vole  per la chiusura degli accessi carraio e pedonale da realizzare  su disegno della direzione dei lavori. 
27) Realizzazione degli impianti tecnologici con tubazioni sottotraccia. L'impianto  elet​trico all'interno dell'alloggio,  sarà ripartito su due linee di distribuzione di cui una a servizio delle luci e prese normali 10A, una per prese elettrodomestici 15° e tapparelle; tutte le linee verranno protette a monte con interruttori magnetotermici, mentre tutto l'impianto verrà protetto da interruttore magnetotermico differenziale (salvavita). 

L’impianto elettrico verrà realizzato con materiali e componenti di avanzata tecnologia, ed in particolare:

· Im​pianto televisivo centralizzato per trasmissioni terrestri con centralina di amplificazione, e predisposizione di impianto satellitare compreso di parabola di diametro adeguato ed impianto per la ricezione dei programmi pay-TV con esclusione degli apparecchi decodificatori con l’alloggiamento delle schede magnetiche per la ricezione dei programmi criptati.

Per ogni unità immobiliare, oltre a quanto occorra  nelle parti comuni, verranno installati:

· n.1 punto luce ogni mq 3.00 di superficie utile e n.1 punto luce ogni mq.10.0 di superficie accessori escluse pertinenze scoperte.

· TV e Telefoniche: verranno installate  n.1 presa  TV e n. 1 presa Tel. per ogni livello (nel caso di villette su due piani).

Inoltre verranno installate all'interno dell'alloggio N° 1 lampada di emergenza da incasso per ogni 50 mq .

Il tutto realizzato secondo la normativa secondo normativa vigente  e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.


 L'impianto idrico, per il bagno principale, WC, cucina verrà realizzato con  tubazione  di rame sanitario del tipo Sanco o con tubazione di polietilene sanitaria  ad alta resistenza,  opportunamente protetta e  scarichi  in  "PVC" grigio tipo GEBERIT o NIRLENE fino al pozzetto fognante posto fuori dal fabbricato. Per ogni  servizio previsto in progetto verranno realizzati n.4 punti  acqua nei  bagni,  n.2 nei WC e n.1 nelle cucine oltre a n.2 punti  per unità immobiliare da installarsi secondo le indicazioni dell'acquirente, compatibilmente con le possibilità tecniche. Verranno inoltre installati N° 2 punti acqua e N° 2 punti luce nel giardino/terrazza di pertinenza degli alloggi al piano terra). 

28) Impianto  igienico - sanitario  con la fornitura e posa  in  opera  di apparecchi  sanitari in "VITREUS-CHINA" e rubinetteria monoforo  monoco​mando  in  ottone cromato. Gli apparecchi sanitari saranno  corredati  e posti in opera come segue:

- Vaso con cassetta da incasso tipo Geberit (per entrambi i servizi), completi    di coperchio in plastica pesante;
- Bidet completo di rubinetteria monoforo, valvole, pilette, sifone, ecc..
- Lavabo con colonna in porcellana corredato da rubinetteria monoforo  cromata valvole,  scarico cromato a pistone, sifoni a bottiglia e  quanto  altro necessario per il perfetto funzionamento degli apparecchi.
- Piatto  doccia  in "VITREUS-CHINA" delle dimensioni minime di cm.75x75 completo di box in metacrilato e corredato da gruppo miscelatore per doccia.
I sanitari  e  le  rubinetterie, di primaria marca e prima scelta assoluta,  saranno campionati  dalla  Società Costruttrice prima della installazione.    

La  quan​tità  e  posizione degli apparecchi igienici è definita nei  disegni  di progetto o dal direttore dei lavori; il Promettente Acquirente potrà proporre una sistemazione personalizzata direttamente alla Società Costruttrice solo durante la costruzione delle strutture al rustico. Tale proposta potrà essere accettata compatibilmente con la fattibilità tecnica e comunque ad insindacabile giudizio della Direzione Tecnica della Società.
29) L'impianto fognante sino all’attacco della rete pubblica sarà realizzato da collettore in PVC grigio del tipo pesante del diametro adeguato, poste in opera su sottofondo in sabbia e ricoper​te  con calcestruzzo, oltre ai necessari pozzetti  forniti di chiusino di copertura.

30) Fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento caldo/freddo multisplit in misura di due punti split per ogni villetta da ubicare nei punti indicati dalla D.L. o dal P.A. compatibilmente con la fattibilità tecnica; l’acqua calda sanitaria sarà garantita dall’installazione di pannelli solari centralizzati e, per ogni villetta, da un boiler integrativo elettrico da 30 lt.
31) Realizzazione di sistemazioni esterne condominiali e spazi da destinare a verde condominiale secondo i progetti esecutivi e comunque secondo le indicazioni della  Direzione dei Lavori.

Per quanto  non  espressamente citato si rimanda alla Direzione dei  Lavori  o alle normative vigenti da attuarsi a insindacabile giudizio della D.L.

LECCE  li,   _______________

LE PARTI

_____________                                         ______________


- 1 -

